## приложение к ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию для организации и проведения открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств защиты и электропитания для АО «ЕЭнС» в 2017 г.
Перечень и объемы закупаемой продукции.
АО "ЕЭнС" намерено приобрести следующую продукцию :
№ п/п | Продукция |  |  |  | Ед. изм. | Количество | Цена ед. изм.,руб. с НДС (18%) | Общая сумма в руб. с НДС (18%)
| Наименование продукции |  | Требования к качеству продукции
| согласно закупочной документации Заказчика | от Участника (указывается наименование из каталога производителя) | Наименование производителя | ГОСТ, технический регламент, Техусловия (ТУ) на изготовление
1 | 2 | 3* | 4* | 5* | 6 | 7 | 8* | 9*
Закупка № ________лот № 1 Поставка устройств защиты и электропитания
Объем поставки под потребность 2017 года
1 | Автомат. выкл.3-пол.16А тип С 4,5кА ВА63 - 16А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 50345-2010 |  |  |  | шт | 2
2 | Выкл. дифф 2-пол. 25А MDV10-2-025-030 - 25А 30мА 230В DIN , сил.полюса 2 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 4
3 | Выкл. дифф 2-пол. 40А MDV10-2-040-030 - 40А 30мА 230В DIN , сил.полюса 2 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 2
4 | Выкл. дифф 4-пол. 25А MDV10-4-025-030 - 25А 30мА 230В DIN , сил.полюса 4 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 2
5 | Выкл.авт. 1П+N 20А тип АС 4,5кА - 20А 30мА 4,5кА ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 2
6 | Выкл.авт. DX3-E 3P C 40A 6KA - 40А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
7 | Выкл.авт.Easy9 40А 3P С 4,5кА EZ9F34340 - 40А 30мА 4,5кА 400В ГОСТ Р 50345-2010 |  |  |  | шт | 2
8 | Выкл.авт.Legrand DX3-E 1Р C 25А 6кА - 25А 6кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 3
9 | Выкл.авт.Legrand DX3-E 3Р C 10А 6КА - 10А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 4
10 | Выкл.авт.Legrand DX3-E 3Р C 16А 6кА - 16А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 2
11 | Выкл.авт.Legrand DX3-E 3Р C 25А 6кА - 25А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 40
12 | Выкл.авт.LEGRAND DX3-E 3Р C 32А 6КА - 32А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 30
13 | Выкл.авт.Legrand DX3-E 3Р C 63А 6КА - 63А 6кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 4
14 | Выкл.авт.ВА-101 3Р 40А (С) 4.5кА УХЛ4 - 40А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-2010 |  |  |  | шт | 2
15 | Выкл.авт.диф. АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С - 25А 30мА 6кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 30
16 | Выкл.автомат.2п. EZ9F34232 32А 4,5кА - 32А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 30
17 | Выкл.автомат.2-пол.EZ9F34240 40А - 40А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 2
18 | Выкл.автомат.3-пол. EZ9F34332 32А - 32А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 30
19 | Выключатель 1 клав. BA10-001B - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 2
20 | Выключатель 1 клав. BC10-005B с подсвет - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 2
21 | Выключатель 2 клав. BA10-002B - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
22 | Выключатель 2 клав. BA10-006B с подсвет - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
23 | Выключатель GSL000111 1-кл. - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
24 | Выключатель GSL000151 2-кл. - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
25 | Выключатель GSL000213 1-кл. с подсв - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 2
26 | Выключатель GSL000713 1-кл. с подсв - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 2
27 | Выключатель GSL000253 2-кл. с подсв - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 2
28 | Выключатель GSL000751 2-кл.антрацит - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
29 | Выключатель MGU5.201.18NZD 1кл. - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
30 | Выключатель MGU5.211.18ZD 2кл. - 10А ГОСТ Р 1.5-2004 |  |  |  | шт | 4
31 | Выключатель авт. 1-пол. 16А EZ9F34116 - 16А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 50
32 | Выключатель авт. 1-пол. 20А EZ9F34120 - 20А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 10
33 | Выключатель авт. 1-пол. 25А EZ9F34125 - 25А 4,5кА 230в сил.полюс 1 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 25
34 | Выключатель авт. 1-пол. 32А EZ9F34132 - 32А 4,5кА 230В сил.полюс 1 ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 10
35 | Выключатель авт. 25А B DX3 6kA/10kA 3пол - 25А 6кА 400В сил.полюса 3 DIN ГОСТ P 50345-99 |  |  |  | шт | 4
36 | Выключатель авт. 2П 25А С 4,5кА - 25А 4,5кА 30мА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 20
37 | Выключатель авт. 2-пол.25А MVA20-2-025-C - 25А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
38 | Выключатель авт. 3-пол. 16А EZ9F34316 - 16А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 4
39 | Выключатель авт. 3-пол. 20А EZ9F34320 - 20А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 2
40 | Выключатель авт. 3-пол. 25А EZ9F34325 - 25А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 51327.1-99 |  |  |  | шт | 4
41 | Выключатель авт. DX3-E 1Р 16A С 6кА - 16А 6кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 8
42 | Выключатель авт.1-пол.16А MVA20-1-016-C - 16А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 30
43 | Выключатель авт.1-пол.25А MVA20-1-025-C - 25А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 30
44 | Выключатель авт.1-пол.32А MVA20-1-032-C - 32А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 30
45 | Выключатель авт.1-пол.6А MVA20-1-006-C - 6А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 30
46 | Выключатель авт.2-пол. 40А MVA20-2-040-C - 40А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 2
47 | Выключатель авт.2-пол.16А MVA20-2-016-C - 16А 4,5кА 230В сил.полюса 2 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
48 | Выключатель авт.3-пол. 16А MVA20-3-016-C - 16А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
49 | Выключатель авт.3-пол. 25А MVA20-3-025-C - 25А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
50 | Выключатель авт.3-пол. 40А MVA20-3-040-C - 40А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 4
51 | Выключатель авт.3-пол. 50А MVA20-3-050-C - 50А 4,5кА 400В сил.полюса 3 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 2
52 | Выключатель автом. MVA 20-1-010-С 10А 1Р - 10А 4,5кА 230В сил.полюса 1 ГОСТ Р 50345-99 |  |  |  | шт | 10
Итого по лоту: | [5 empty] | 524 |  | 0
Участник закупки заполняет только колонки 3*, 4*,5*, 8*, 9*.
Изменять форму и содержание таблицы не допускается.
| Начальник ОККО | Е. Н. Репина