|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по экономике и финансам АО «ЕЭнС» _________________Е.Е. Шаповалюк «_____» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

для организации и проведения открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений

АО «ЕЭнС» в 2019 г.

Екатеринбург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете закупки

- Организационно-технические требования к Участникам закупки

- Требования к организации и ведению работ /оказанию услуг

- Требования по обоснованию цены заявки участника

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок

- Критерии выбора Победителя

- Дополнительная информация по закупке

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Проект договора

- Общие сведения об открытом запросе предложений (далее – закупки).

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений АО «ЕЭнС» в 2019 г.

Основание для проведения закупки:

    - План закупки на 2018 год, протокол ЗК от 20.11.2017 года № 46:

| № закупки | № лота | Наименование лота | Планируемая (предельная) цена в руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений | 933 845,83 |

- участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

    - Источник финансирования: себестоимость

  - Место выполнения работ:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург:

- ул. Сурикова, 48,

- ул. Уральская, 3,

- ул. Индустрии, 104,

- ул. Крауля, 44,

- ул. Луначарского 210.

  - Сроки выполнения работ:

    - Начало – с 01.01.2019;

    - Окончание  – 31.12.2019.

  - Ценовые показатели закупки:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 933 845,83 руб., кроме того НДС составляет 186 769,17 руб.

Всего с НДС цена составляет 1 120 615,00 руб.

- Организационно-технические требования к Участникам закупки:

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.1. Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения запланированного объема работ:

Слесарь-сантехник (с разрядом не ниже 4) – 1 чел.

Электромонтер (с группой по электробезопасности не ниже 3)   -   1 чел.

2.2. Постоянное присутствие вышеуказанного персонала на объектах не требуется. Время прибытие на объект к – 8-00 по заявкам предыдущего дня.

- Требования к организации и ведению работ

Перечень объектов АО «ЕЭнС» на оказание услуг:

| № п/п | Место оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | Помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 |
| 2 | Помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 подъезд № 2 |
| 3 | Помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3 |
| 4 | Помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 104 |
| 5 | Помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44 |

3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводно-канализационной системы (сантехнического оборудования), системы горячего водоснабжения и отопления, систем учета ХВС и ГВГ (Кроме объекта №1).

Вид работ:

- Техническое обслуживание и текущий ремонт, включая приобретение материалов и запчастей, необходимых для проведения этих работ.

- Смена прокладок, клапанов, набивка сальников водоразборной и водонапорной арматуры с устранением утечки - в течение смены.

- Устранение течи или смена неисправных вентилей, гибкой подводки, смена выпусков, переливов, сифонов, замена манжет унитаза, подчеканка раструбов. Устранение течи трубопроводов - в течение смены.

- Регулировка смывного бачка с устранением течи - в течение суток. Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки в течение суток. Устранение засоров внутренних канализационных проходов и санитарных приборов - в течение смены.

- Наладка и регулировка систем горячего теплоснабжения и отопления с ликвидацией недогрева и воздушных пробок - с началом отопительного сезона.

3.2. Техническое обслуживание, текущий ремонт электроустановок и электрических сетей системы учета электроэнергии.

Вид работ:

- Визуальный контроль работоспособности светильников наружного и внутреннего освещения и их целостность.

- Замена ламп освещения, ревизия электроарматуры (протяжка винтовых и болтовых присоединений, замена дросселей, поддержание изоляции, замена плафонов, чистка от пыли и т.п.), утилизация ртутных ламп.

- Вынос сетей, замена светильников, установка дополнительного оборудования, расчет осветительной мощности объектов с составлением схем.

- Обход с целью диагностирования неисправностей работы электрооборудования и электроосвещения согласно составляемого подрядной организацией плана обходов на месяц и согласованного ответственными представителями АО «ЕЭнС» и, по возможности, устранение на месте (Кроме объекта №1).

- Обход с целью диагностирования целостности заземляющих и нулевых рабочих проводников, проверки заземления оболочки кабеля, проведение замеров сопротивления изоляции и переходного сопротивления металлосвязи электроустановок и, по возможности, устранение на месте (Кроме объекта №1).

- Протирка плафонов светильников, замена ламп, ревизия, установка дополнительного оборудования.

- Монтаж и замена розеточных групп, их ремонт.

- Сбор контрольных показаний электросчетчиков один раз в месяц. (Кроме объекта №1).

- Своевременная замена электросчетчиков для метрологической поверки. (Кроме объекта №1).

11. Профилактика электрощитовых (протирка от пыли, регулировка приводов рубильников, протяжка винтовых и болтовых присоединений). (Кроме объекта №1).

- Проведение оперативных переключений в сети 0,4 кВ. (Кроме объекта №1).

3.3. Регламентированные временем работы (Кроме объекта №1):

- Проведение оперативных переключений и аварийных отключений кабелей питания зданий, сооружений и силового электрооборудования - в течение 2 часов.

- Устранение неисправностей в ВРУ, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей - в течение 3 часов.

- Неисправности автоматических выключателей в ЩО, ЩС зданий - в течение 3 часов.

- Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутренней сети, обрыв и т.п.) - немедленно. В случае аварийного выхода из строя инженерных устройств, выезд на место аварии для ее устранения в течение 1 (одного) часа после оповещения.

- Смена неисправного выключателя (розетки) для открытой и скрытой проводки - в течение смены.

3.4. Подрядная организация при выполнении работ несет ответственность за:

- состояние оборудования и безопасность персонала при выполнении работ после проведения первичного допуска к выполняемым работам;

- принятие мер воздействия к нарушителям правил электробезопасности при работе в электроустановках и требований, установленные в АО «ЕЭнС».

- принятие мер воздействия к нарушителям производственной и трудовой дисциплины.

3.5. Подрядная организация при выполнении работ обязана:

- включать в списки лиц, ответственных за безопасность при работах в электроустановках, работников, имеющих соответствующую группу по электробезопасности;

-  согласовывать со специалистами АО «ЕЭнС» конструктивные изменения в схемах электроустановок, тепло и водоснабжения и информировать специалистов АО «ЕЭнС» по корректировке схем при конструктивных изменениях.

3.6. Персонал, привлекаемый на выполнение работ по договору, должен соответствовать следующим требованиям:

- не имеет медицинских противопоказаний для выполняемых в электроустановках работ;

- прошел проверку знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и других специальных правил;

- имеет достаточную квалификацию для выполняемых  работ;

- имеет все необходимые приспособления, инструменты для выполнения всего вида работ;

- обеспечен спецодеждой, исправным слесарным и электроинструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты;

- должен соблюдать правила электробезопасности при работе в электроустановках и требования, установленные в АО «ЕЭнС».

3.7. Приобретение материалов и запчастей, необходимых для проведения работ осуществляется силами и за счет подрядной организации в размере до 7 тыс. руб. в месяц.

3.8. Объем услуг:

| Специализация | Квалификационные требования | Кол-во человек | Периодичность | Количество часов в год* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь-сантехник | с разрядом не ниже 4 | 1 | По мере необходимости. По заявкам. | 1200 |
| Электромонтер | с группой по электробезопасности не ниже 3 | 1 |  | 1200 |

*В таблице указано предполагаемое общее количество часов в год. Минимальная рабочая смена 3 часа. Фактическое предоставление услуг – по заявкам Заказчика. Указание Участником в заявке меньшего количества часов является основанием для отклонения заявки такого Участника.

- Требования по обоснованию цены заявки участника:

  - В обоснование цены заявки каждый Участник должен предоставить свое коммерческое предложение, составленное по форме 8 тома 1 Документации.

  - Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок:

5.1.  Калькуляция стоимости работ, составленная по форме 8 тома 1 Документации.

5.2. Список персонала, заявленного на выполнение работ по договору в соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания, с указанием занимаемой должности и квалификации;

5.3. Копии документов (удостоверений, свидетельств и т.п.), подтверждающих квалификацию персонала, с обязательным приложением копий Протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (для персонала, которому присвоена группа по электробезопасности).

5.4. Иные документы в соответствии с томом 1 Документации по запросу предложений.

5.5. Справка об опыте выполнении аналогичных договоров за 2016 – 2018 гг. составленная по форме 12 тома 1 Документации.

5.6. Копии актов выполненных работ, счета-фактуры, накладные и прочие первичные документы, подтверждающие опыт согласно п. 5.6.

Непредставление документов, указанных в п.п. 5.1.-5.4., является основанием  для отклонения Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов в полном объеме является обязательным для Участника закупки.

Непредставление документов, указанных в п.п. 5.5., 5.6. не приводит к отклонению Заявки Участника, указанные документы необходимы для оценки Заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ за 2016 – 2018 гг.».

- Критерии выбора Победителя:

  - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | руб. без НДС | 80 | Заявка, имеющая наименьшую цену*, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm * На стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения участников учитываются без НДС. Данная оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года 2016-2018 гг. (с 01.01.2016 года по текущий момент 2018 года) | руб. без НДС | 20 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных работ* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных работ к наибольшему опыту выполнения аналогичных работ в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ у одного или нескольких участников в заявке превышает трехкратную стоимость закупки (п. 1.4.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (3* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт, сопоставимый с предметом закупки. * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных договоров (форма 12 тома 1 документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных договоров (без приложения копий актов, счетов-фактур и т.д.) в расчетах не учитывается. |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

ЦMAX  - начальная (максимальная) цена закупки, указанная в п. 1.4 ТЗ.;

Бm - весовое значение балла по критерию.

Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

7. Дополнительная информация по закупке

7.1.  Победитель, определенный по итогам проведения закупки, в течение 3 дней с момента получения итогового протокола, направляет Заказчику информацию с указыванием должностного лица компании, ответственного за исполнение договора, с указанием его реквизитов.

7.2. Вся переписка и переговоры по договору, касающиеся основных условий поставки, ведётся только с Заказчиком.

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

Приложение:

Приложение 1  Проект договора.

Начальник ОЗиМХО                                                                                                                 В.И. Пьянков

Лист согласования технического задания  на проведение

открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по  техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений

АО «ЕЭнС» в 2019 г.

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник управления экономики | Соколова Н.В. |  |  |  |
| 2 | Начальник отдела закупок и материально хозяйственного обеспечения | Пьянков В.И. |  |  |  |

| № п/п | Замечания | Дата устранения |
| --- | --- | --- |