УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Ткаченко

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Техническое задание**

для организации и проведения открытого запроса цен

в электронной форме на право заключения договора

на устройства защиты и электропитания

 для АО «ЕЭнС» в 2017г.

г. Екатеринбург

2017 г.

1. **Предмет открытого запроса цен (далее - «закупки»).**

Право заключения договора на поставку устройств защиты и электропитания для АО «ЕЭнС» в 2017г.

1. **Основание на проведение закупки.**

2.1. Настоящая закупка проводится в соответствии с Планом закупки 2017г., Выпиской из Протокола ЗК от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № закупки | № лота | Наименование лота | Планируемая (предельная) цена в руб. без НДС |
|
|  |  | Поставка устройств защиты и электропитания для АО «ЕЭнС» в 2017г. | 169 630,10 |

- участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

Источник финансирования себестоимость.

2.2. В цену заявки входит: стоимость продукции, доставка продукции по адресам грузополучателей, страхование грузов, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС. Цена заявки является неизменной до выполнения всех условий по договору.

2.3. По настоящей закупке Участник, в случае признания его победителем, обязуется поставить Грузополучателям Заказчика продукцию в количестве, ассортименте, которые указаны в Приложении 1.

2.4. Заказчик: АО «ЕЭнС».

2.5. Грузополучатель: АО «ЕЭнС».

2.6. Место поставки: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17 «А», ул. Сурикова 48. Адрес доставки может быть изменен Заказчиком.

1. **Требования, предъявляемые к продукции.**

3.1. Продукция, указанная в приложении 1, по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

3.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается производителем продукции, но не менее 1 года.

3.3. В случае доставки товара ненадлежащего качества поставщик обязуется заменить товар за свой счет в течение 10 рабочих дней.

3.4. Продукция должна быть новой (ранее не использованной). Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанным в приложении 1 настоящего технического задания, в установленные сроки.

3.5. Все приобретаемые материалы должны сопровождаться соответствующей документацией, сертификатами. Копии сертификатов, заверенные Поставщиком, предоставляются вместе с продукцией.

3.6. Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента требованиям заказываемой.

3.7. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для персонала.

1. **Условия оплаты.**

4.1. Оплата производится за каждую партию полученной продукции в течение 60 календарных дней, либо не позднее 30 календарных дней (если Победитель закупки будет являться субъектом малого и среднего предпринимательства) с момента доставки продукции Покупателю (грузополучателю) и предоставления оригиналов отгрузочных документов (счета-фактуры и товарно-транспортных накладных, или УПД и транспортных накладных), при условии получения Покупателем заключенного сторонами договора на поставку продукции в оригинале и счета на полную оплату продукции от Поставщика.

**5. Условия и сроки поставки.**

5.1. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями в адрес Грузополучателя силами и за счёт Поставщика, в количестве и номенклатуре, указанных в заявках Покупателя, в соответствии с условиями договора, заключенного между Заказчиком и АО «ЕЭнС», но не позднее 7 рабочих дней. Период поставки продукции – с момента заключения договора по 31.12.2017г.

5.2. Отгрузка продукции осуществляется автомобильным транспортом в адрес грузополучателей. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.3. Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, при условии оплаты Поставщику фактически поставленной продукции, до момента получения извещения Поставщиком отказа от исполнения договора.

**6. Критерии определения победителя закупки, критерии (оценка) выбора заявки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое либо максимальное значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| 1 | Цена договора | Руб. без НДС | 100 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)\*Бm |

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

ЗL – значение показателя, признанного наилучшим

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.

1. **Документы, предоставляемые Участниками закупки в обязательном порядке.**

7.1. Приложение 1 технического задания заполненное строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением столбцов помеченных «\*». Не допускается изменять содержание и порядок строк и столбцов в таблице.

7.2. В случае предложения участником эквивалента заказываемой продукции - документы, подтверждающие соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции (технический паспорт, протоколы испытаний и т.п.).

***Непредставление документов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания является основанием к отклонению Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов является обязательными для Участника открытого запроса цен.***

**8. Дополнительная информация по закупке.**

8.1. Победитель, определенный по итогам проведения закупки, в течение 3 дней с момента получения итогового протокола, направляет Заказчику информацию с указыванием должностного лица компании, ответственного за исполнение договора, с указанием его реквизитов.

8.2. Вся переписка и переговоры по договору касающейся основных условий поставки, ведётся только с Заказчиком.

**Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.**

Приложение:

Приложение 1 Спецификация.

Лист согласования технического задания на проведение

открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку устройств защиты и электропитания для АО «ЕЭнС» в 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность АО «ЕЭнС» | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Начальник Управления экономики | Шаповалюк Е.Е. |  |  |  |
| 2 | Начальник отдела закупок и материально-технического обеспечения | Кошкина Г. А. |  |  |  |
| 3 | Начальник отдела комплексного клиентского обслуживания | Репина Е.Н. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания | Дата устранения |
|  |  |  |